{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","index":0,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,2,10],[3,7,4,8],[3,9,4,9],[5,3,5,4],[5,7,5,8],[6,3,6,4],[6,7,6,8],[7,3,7,4],[7,7,7,8],[8,3,8,4],[8,7,8,8],[9,3,9,4],[9,7,9,8],[10,3,10,4],[10,7,10,8],[11,3,11,4],[11,7,11,8],[12,3,12,4],[12,7,12,8],[13,3,13,4],[13,7,13,8],[14,3,14,4],[14,7,14,8],[15,3,15,4],[15,7,15,8],[16,3,16,4],[16,7,16,8],[17,3,17,4],[17,7,17,8],[18,3,18,4],[18,7,18,8],[19,3,19,4],[19,7,19,8],[20,3,20,4],[20,7,20,8],[21,3,21,4],[21,7,21,8],[22,3,22,4],[22,7,22,8],[23,0,23,8],[24,0,24,8],[25,0,25,11],[26,0,26,3],[26,4,26,7],[26,8,26,11]]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
["工程名称：广东省妇幼保健院植草砖路面铺摊沥青路面工程",{"$nulls":3},"标段：",{"$nulls":3},"第 1 页  共 1 页"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述",null,"计量单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价",null,"综合合价","其中"]
[{"$nulls":10},"暂估价"]
["\n","\n","整个项目","\n",null,"\n","\n",{"$nulls":3},"\n"]
[1,"010101001001","平整场地","1.平整场地",null,"m2",1699.61,{"$nulls":3},"\n"]
[2,"010103001001","回填方","1.回填方",null,"m3",15.35,{"$nulls":3},"\n"]
[3,"040203006001","沥青混凝土","1.沥青品种:粗粒式沥青混凝土AC-25Ⅱ\n2.石料粒径:粗粒式\n3.厚度:8cm\n4.备注：按现场实际工程量结算",null,"m2",1699.61,{"$nulls":3},"\n"]
[4,"040204004001","安砌侧(平、缘)石","1.型号：A型\n2.C30混凝土预制路缘石600*450*250\n3.C20混凝土后座",null,"m",125,{"$nulls":3},"\n"]
[5,"040204006001","检查井升降","1.材料品种:人行道污水检查\n2.检查井规格:详见图纸\n3.平均升(降)高度:升高0.15m内\n4.备注：按现场实际工程量结算",null,"座",55,{"$nulls":3},"\n"]
["\n","\n","措施项目","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["\n","\n","\n","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["\n","\n","\n","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["\n","\n","\n","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["\n","\n","\n","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["\n","\n","\n","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["\n","\n","\n","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["\n","\n","\n","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["\n","\n","\n","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["\n","\n","\n","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["\n","\n","\n","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["\n","\n","\n","\n",null,"\n","\n","\n",null,"\n","\n"]
["本页小计",{"$nulls":9},"\n"]
["合   计",{"$nulls":9},"\n"]
["注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。"]
["\n",{"$nulls":3},"\n",{"$nulls":3},"表—08"]