## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：越秀婴儿抢救室、雾化室改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除部分
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚面龙骨及饰面拆除 |  | m2 | 76.2
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除原有墙体 |  | m3 | 3.71
3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除 |  | m2 | 6.52
4 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.木门窗拆除 |  | m2 | 1.89
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废料 2.运距:15 km |  | m3 | 13.21
装饰部分
6 | 011302001001 | 铝扣板吊顶 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨吊杆 2、面层材料品种、规格:600mm*600mm*0.8mm铝扣板 3、嵌缝材料种类:依据设计图纸 |  | m2 | 76.2
7 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:岩棉板 |  | m2 | 24
8 | 010807001001 | 铝合金固定窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：铝合金固定窗 2、框扇材质：铝合金 3、玻璃厚度：依据设计图纸考虑 |  | m2 | 6
9 | 010802001001 | 铝合金推拉门M0921 | 1.窗类型:铝合金推拉门M0921 2.框截面尺寸、骨架材料种类、面层材料品种 |  | 樘 | 1
10 | 010802001002 | 铝合金子母门 | 1.门类型:铝合金子母门 2.玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃 3.五金材料:管于拉手、门碰珠、门锁综合 |  | 樘 | 2
11 | 010801001001 | 实木平开门M0921 | 1.实木平开门M0921 2.尺寸：0.90*2100 3.含门锁及五金 |  | 樘 | 1
12 | 011406001001 | 乳胶漆饰面 | 1.基层扇灰，批腻子两遍，砂纸打磨 2.乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 |  | m2 | 65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：越秀婴儿抢救室、雾化室改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031302006001 | 地面保护 | 1.保护地面干净整洁 |  | m2 | 76.2
空调部分
14 | 030701003001 | 水冷吊顶风机盘管空调机 | 1.名称:空调机 2.型号:开利、约克、远大 3.安装形式:吊顶式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.减震器:减震器安装 6.其他:手工除锈刷防锈漆二遍调和漆二遍 |  | 台 | 4
15 | 030702001001 | 镀锌板风管0.6~0.7 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6~0.7 |  | m2 | 36.31
16 | 031208003001 | 风管保温 | 1.绝热材料品种:难燃B级橡塑板 2.绝热厚度:25mm厚 |  | m2 | 15
17 | 031002001001 | 风管支吊架 | 1.名称:风管支吊架 2.材质:型钢 3.其他:手工除锈刷防锈漆二遍调和漆二遍 |  | kg | 100
18 | 031001004001 | 铜管￠19.05 | 1.安装部位:室内 2.介质:铜管￠19.05，钎焊，含氮气保护 3.绝热及保护层:难燃B级橡塑管套25mm |  | m | 15
19 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称：节能低噪混流通风机 2.规格：符合设计图纸要 |  | 台 | 2
20 | 030703007001 | 铝合金进风口 | 1.名称:铝合金回（排）风百叶 2.型号:600*600 |  | 个 | 2
21 | 030703007002 | 铝合金出风口 | 1.名称:铝合金出风口 2.型号:600*600 |  | 个 | 2
22 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称：百叶风口 2.规格：200*600 |  | 个 | 2
23 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 |  | 台 | 4
24 | 031001006001 | 排气管 | 1.安装部位:天花 2.介质:PVCDN150 3.连接形式:粘接 |  | m | 12
水电部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：越秀婴儿抢救室、雾化室改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030404017001 | 总电箱 | 1.内容:成套配电箱（含箱内电气元件，详见系统图） 2.安装方式:嵌入式 |  | 台 | 1
26 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:BV2.5mm2 3.配线部位:综合考虑 |  | m | 400
27 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:BV4mm2 3.配线部位:综合考虑 |  | m | 600
28 | 030412005002 | LED灯盘 | 1.名称:LED灯盘 2.规格:600*1200 |  | 套 | 3
29 | 030412005001 | LED灯盘 | 1.名称:LED灯盘 2.规格:600*600 |  | 套 | 6
30 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 |  | m | 250
31 | 030404035001 | 二三极插座 | 1.名称:二三极插座 2.规格:10A |  | 个 | 40
32 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:镀锌线盒 |  | 个 | 38
33 | 030404034001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V10A |  | 个 | 5
34 | 030404034002 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V10A 3.底盒材质、规格:塑料 |  | 个 | 3
35 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.拆装洗手盆 |  | 组 | 2
措施项目
36 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 |  | m2 | 76.2
37 |  | 设备带 | 1.迁移:增加铜管 |  | m | 20
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08